# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 26-1» _______________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов канализации

в техническом подполье МКД №1 по ул. Фурманова необходимо выполнить следующие

работы:

| Вид работ ( техподполье) | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж трубопроводов диам. до100 мм | м | 140 |
| Прокладка трубопроводов диам. 110 мм | м | 140 |
| Переход с чугуна на пластик с резиной диам. 110 мм | шт. | 21 |
| Крестовина косая одноплоскостная диам. 110 мм | шт. | 3 |
| Тройник косой 45 град диам. 110 мм | шт. | 36 |
| Ревизия диам. 110 мм | шт. | 26 |
| Заглушка диам. 110 мм | шт. | 27 |
| Отвод 45 град диам. 110 мм | шт. | 42 |
| Установка кирпичных столбиков (0,25*0,2*0,25) | шт. | 90 |
| Устройство основания под кирпичные столбики из бетона толщ. 0,05 м | м2 | 8 |
| Крепления трубопроводов хомутами д. 100 мм | шт. | 140 |
| Крепление трубопроводов шпильки, гайки, кронштейны | кг. | 108 |
| Уборка и вывоз старых труб | т | 1,87 |

Подписи:     _____________________

_____________________

_____________________