# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 21-1» _______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте мягкой кровли  МКД №121 по ул. Суворова необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из рулонных материалов | м² | 1152 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площ. заделки до 1,0м | м² | 368 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 368 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса | м² | 1152 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных – 2 шт. | м² | 2,32 |
| 6 | Монтаж конструкций дверей деревянных 0,8*1,3 -2шт. | м² | 2.32 |
| 7 | Обшивка дверей оцинкованным железом с 2-х сторон | м² | 9,32 |
| 9 | Штукатурка стен к вентканалам и выходам на кровлю (под примыкания) на высоту 0,4м | м² | 40,5 |
| 10 | Ремонт цементной стяжки вентканалов (оголовок): толш. 40мм. | м² | 5,2 |
| 11 | Огрунтовка оштукатуренных стен вентканалов и выходов на кровлю (под примыкания) и покраску | м² | 45,7 |
| 14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентшахт и выходов на кровлю высотой до 600м | м/п | 101,3 |
| 15 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов высотой более 600мм с напуском под металлический короб | м/п | 28,6 |
| 16 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам,антенам и радиоточкам в два слоя (18-фановые трубы, 17-антенны, 6- труб мусоропроводов) | шт. | 36 |
| 17 | Устройство металлического короба на парапетной стене шириной более 700мм | м2 | 24 |
| 18 | Устройство металлического отлива по карнизу шириной до 0,5 м | м/п | 190,8 |
| 19 | Заделка швов в карнизных плитах раствором | м/п | 35 |
| 20 | Покраска карнизных плит за 2раза атмосферостойкой краской | м2 | 76 |
| 21 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя на будках выхода на кровлю и по козырькам входов в подъезды с примыканием (3,2*2,65)*6+(1,4*1,25)*2 | м² | 54,4 |
| 22 | Устройство металлического обрамления с капельником по козырькам над входами в подъезды (6 подъездов) и выходов на кровлю | м/п | 30,1 |
| 23 | Устройство металлических зонтов над вентканалами, и трубами мусоропровода | м2 | 31,5 |
| 24 | Покраска плит козырьков входа в подъезд, плит оголовников вентканалов атмосферостойкой краской за 2 раза | м2 | 40,4 |
| 35 | Перевозка строительного мусора | тн |  |

Члены комиссии:                                          ____________________

____________________

____________________