# Дефектный акт

на капитальный ремонт трубопровода канализации

МКД №104 по улице Московской

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-21-1»______________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________произвела осмотр трубопровода канализации в техподполье  многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 116 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д. 100 РР | м | 116 |
| 3 | Тапер (переход с чугуна на пластик) д. 100 | шт. | 12 |
| 4 | Крестовина одноплоскостная д. 100 | шт. | 3 |
| 5 | Тройник косой 45 град д. 100 | шт. | 16 |
| 6 | Заглушка д. 100 | шт. | 26 |
| 7 | Ревизия д.100 | шт. | 8 |
| 8 | Отвод 45 град д.100 | шт. | 40 |
| 9 | Муфта ремонтная д. 100 | шт. | 3 |
| 10 | Крепление хомут с шурупом 4” и пробкой | шт. | 96 |
| 11 | Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 88 |
| 12 | Вывоз мусора | тн |  |

Подписи:

| ________________________________ ________________________________ ________________________________ | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |