Дефектный акт

на капитальный ремонт трубопровода ХВС

МКД  №3   по ул. Пацаева

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-20-1»__________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД_____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________произвела осмотр труб ХВС  многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| Вид работ и материалы | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Замена водопровода В1 |
| Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 57 |
| Прокладка трубопроводов диам 63 РР | м | 43 |
| Прокладка трубопроводов диам 40 РР | м | 6 |
| Прокладка трубопроводов диам 32 РР | м | 8 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 50 под приварку, Диам 25 под приварку | шт. шт | 1 9 |
| Смена кранов шаровых диам 15 | шт. | 9 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 32 РР | шт. | 3 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХВС диам до 100 | м | 57 |
| Отвод 90 град диам 63 РР | шт | 2 |
| Отвод 90 град диам 40 РР | шт | 6 |
| Смена кранов шаровых диам 32 РР | шт | 3 |
| Смена кранов шаровых диам 25 РР | шт | 6 |
| Муфта сварная диам 63 РР | шт | 4 |
| Муфта сварная диам 40 РР | шт | 4 |
| Переход 63/32 РР | шт | 2 |
| Тройник 63*32*63 РР | шт | 6 |
| Тройник 63*40*63 РР | шт | 3 |
| Тройник 40*32*40 РР | шт. | 3 |
| Муфта комбинированная РР 40/1.1/4” | шт. | 3 |
| Муфта комбинированная РР 32/1” | шт. | 6 |
| Муфта РР 32 | шт. | 6 |
| Сгон американка 1 1/4 | шт. | 3 |
| Сгон американка 1”(25) | шт. | 6 |
| Резьба черн. диам 25 | шт. | 6 |
| Резьба черн. диам 32 | шт. | 3 |
| Хомут диам.63 | шт | 38 |

Подписи:

| ____________________________ ____________________________ ____________________________ | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ |
| --- | --- |