Дефектный акт

Комиссия в составе: управляющего ТСЖ «Шанс» Гришина А.Ф., инженеров ИТО ООО «ГИТЦ» Каржавина А.И., Савина В.П.   произвела осмотр системы  энергоснабжения многоквартирного дома по адресу: ул. Клары Цеткин, 55 и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж. |  |  |
| 1. | Демонтаж светильников. | шт. | 80 |
| 2. | Демонтаж пакетных выключателей в этажных распределительных щитах. | шт. | 128 |
| 3. | Демонтаж автоматических выключателей в этажных распределительных щитах. | шт. | 384 |
| 4. | Демонтаж провода АПВ1 1×6 мм2 в этажных распределительных щитах. | м. | 864 |
| 5. | Демонтаж ВРУ-0,4 кВ. | шт. | 3 |
|  | ВРУ-0,4кВ. |  |  |
| 1. | Монтаж вводного распределительного устройства. | шт. | 2 |
|  | Монтаж магистральных линий и этажных распределительных щитов. |  |  |
| 1. | Монтаж автоматических двухполюсных выключателей I=32А. | шт. | 128 |
| 2. | Монтаж автоматических однополюсных выключателей I=16А. | шт. | 128 |
| 3. | Монтаж автоматических однополюсных выключателей I=25А. | шт. | 256 |
| 4. | Монтаж провода ПВ1 1×6 мм2 | м. | 864 |
| 5. | Монтаж планки нулевой. | шт. | 128 |
| 6. | Монтаж планки заземления. | шт. | 32 |
| 7. | Монтаж DIN-рейки. | м. | 32 |
|  | Подъездное освещение. |  |  |
| 1. | Затягивание кабеля ВВГ 3× 2,5 мм2 в готовые кабель-каналы. | м. | 410 |
| 2. | Затягивание кабеля ВВГ 3× 1,5 мм2 в проложенный кабель-канал. | м. | 300 |
| 3. | Монтаж кабель-канала 16×24 мм. | м. | 250 |
| 4. | Монтаж антивандальных светильников. | шт. | 4 |
| 5. | Монтаж энергосберегающих светильников. | шт. | 53 |
| 6. | Монтаж светильников НББ | шт. | 10 |
| 7. | Монтаж одноклавишных выключателей. | шт. | 7 |
| 8. | Монтаж двухклавишных выключателей. | шт. | 4 |
| 9. | Монтаж распределительных коробок. | шт. | 54 |
| 10. | Монтаж датчиков движения | шт. | 32 |
|  | Заземление |  |  |
| 1. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 1,38 |
| 2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 1,38 |
| 3. | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 - 3шт. по 2,5м. | шт. | 3 |
| 4. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | м. | 40 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1. | Измерение сопротивления изоляции мегоомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. | шт. | 6 |
| 2. | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | шт. | 346 |
| 3. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. | шт. | 34 |
| 4. | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте. | шт. | 3 |

Члены комиссии:

______________________   _________________________

______________________   _________________________

______________________   _________________________