Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2010 г. N 430

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ

(СБРОСА) ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД, СБРАСЫВАЕМЫХ

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619DEB250FF9967B40D01062D44639DDEF7A4EA76F49FAE076965788A9C16DED6ABC7nE1DH) Администрации г. Пензы

от 26.02.2015 N 203/2)

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619C0BF4693C768B4015C0E264568C885A8FFB721nF1DH) Правительства РФ от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", [постановлением](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619C0BF4693C768B4015C0E214068C885A8FFB721FD95F940263C3ACE9116D8nD13H) Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 23.05.2006) "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" и в связи с пересмотром и введением в действие нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, утвержденных для ООО "Горводоканал" отделом водных ресурсов по Пензенской области Верхнее-Волжского бассейнового водного управления 18.01.2010 г., согласованных с Приволжским межрегиональным территориальным Управлением Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в соответствии с разрешением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору N 1 от 1.02.2010 г., руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619DEB250FF9967B40D01062D466398DEF7A4EA76F49FAE076965788A9C16DED6AEC6nE11H) города Пензы, в целях соблюдения работы очистных сооружений Администрация города Пензы постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие [нормативы](#P43) водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения, согласно приложению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619DEB250FF9967B40D01062D44639DDEF7A4EA76F49FAE076965788A9C16DED6ABC7nE1EH) Администрации г. Пензы от 26.02.2015 N 203/2)

2. Внести следующие изменения в [постановление](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619DEB250FF9967B40D010627466796D1F7A4EA76F49FAEn017H) главы администрации города Пензы от 13.02.2009 N 230 "О наделении ООО "Горводоканал" полномочиями по установлению лимитов водопотребления и водоотведения, нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод":

2.1. Название [постановления](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619DEB250FF9967B40D010627466796D1F7A4EA76F49FAE076965788A9C16DED6ABC7nE1BH) изложить в редакции: "О наделении ООО "Горводоканал" полномочиями по установлению лимитов водопотребления и водоотведения".

2.2. [Пункт 1](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619DEB250FF9967B40D010627466796D1F7A4EA76F49FAE076965788A9C16DED6ABC7nE1EH) постановления изложить в редакции:

"1. Определить ООО "Горводоканал" уполномоченной организацией по установлению лимитов водопотребления и водоотведения.".

2.3. [Пункт 2](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619DEB250FF9967B40D010627466796D1F7A4EA76F49FAE076965788A9C16DED6ABC7nE1FH) постановления изложить в редакции::

"2. ООО "Горводоканал" представлять в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы информацию об изменении лимитов водопотребления и водоотведения ежегодно в срок до 1 февраля текущего года.".

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Главы Администрации г. Пензы от 11.09.2007 N 1120 имеет название "О введении в действие нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети городской канализации", а не "О введении в действие норм нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети городской канализации".

3. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619DEB250FF9967B40D01062647649BD9F7A4EA76F49FAEn017H) главы администрации города Пензы от 11.09.2007 N 1120 "О введении в действие норм нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети городской канализации" за исключением [пункта 3](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619DEB250FF9967B40D01062647649BD9F7A4EA76F49FAE076965788A9C16DED6ABC6nE18H).

4. Информационно-аналитическому отделу администрации города (Овчинникова Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы С.И. Симонова.

Глава администрации города

Р.Б.ЧЕРНОВ

Приложение

к постановлению

главы администрации города

от 28 апреля 2010 г. N 430

НОРМАТИВЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД,

СБРАСЫВАЕМЫХ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619DEB250FF9967B40D01062D44639DDEF7A4EA76F49FAE076965788A9C16DED6ABC7nE1EH) Администрации г. Пензы

от 26.02.2015 N 203/2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование загрязняющего вещества | ПДК загрязняющих веществ | |
| принимаемых на 1 очередь ОСК, мг/л | принимаемых на 2 очередь ОСК, мг/л |
| 1. | Взвешенные вещества | 350 | 350 |
| 2. | Сухой остаток | 700 | 700 |
| 3. | БПК полн. | 270 | 270 |
| 4. | ХПК | 405 | 405 |
| 5. | Азот аммония | 12,5 | 12,5 |
| 6. | Азот нитритов | 0,03 | 0,03 |
| 7. | Азот нитратов | 9 | 9 |
| 8. | Фосфаты (по Р) | 0,3 | 0,3 |
| 9. | Хлориды | 92 | 92 |
| 10. | Сульфаты | 154 | 154 |
| 11. | Нефтепродукты | 0,17 | 0,17 |
| 12. | АПАВ | 0,5 | 0,5 |
| 13. | Кобальт | 0,01 | 0,01 |
| 14. | Ацетон | 0,05 | 0,05 |
| 15. | Формальдегид | 0,02 | 0,02 |
| 16. | Калий | 50 | 50 |
| 17. | Натрий | 50 | 50 |
| 18. | Кальций | 180 | 180 |
| 19. | Железо общее | 0,3 | 0,3 |
| 20. | Марганец | 0,08 | 0,08 |
| 21. | Медь | 0,006 | 0,006 |
| 22. | Кадмий | 0,005 | 0,005 |
| 23. | Никель | 0,01 | 0,016 |
| 24. | Свинец | 0,006 | 0,006 |
| 25. | Цинк | 0,03 | 0,03 |
| 26. | Хром (Cz+3) | 0,07 | 0,07 |
| 27. | Фториды | 0,75 | 0,75 |
| 28. | Фенолы | 0,005 | 0,005 |
| 29. | Метанол | 0,1 | 0,1 |
| 30. | Этанол | 0,1 | 0,05 |
| 31. | Жиры | 40 | 40 |
| 32. | Сульфиды (суммарно) | 0,5 | 0,5 |

Заместитель

главы администрации

Л.Ю.РЯБИХИНА