Постановление администрации города Пензы от 17.04.2013 № 377

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Высоковольтная линия электропередач 110 кВ от ПС 220/110 кВ Пенза-1» до электроустановок ОАО «МН «Дружба», проходящей по территории города Пензы»

На основании ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Устава города Пензы, Генерального плана города Пензы, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4, Правил землепользования и застройки города Пензы, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5, постановления администрации города Пензы от 22.10.2012 № 1304 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Высоковольтная линия электропередач 110 кВ от ПС 220/110 кВ Пенза-1» до электроустановок ОАО «МН «Дружба», проходящей по территории города Пензы», протокола публичных слушаний от 01.04.2013, заключения о результатах проведения публичных слушаний от 01.04.2013, опубликованного в газете «Муниципальные ведомости. Пенза» № 14 (66) от 05.04.2013, в целях обеспечения эффективного и рационального использования земель, на которые распространяются полномочия органов местного самоуправления города Пензы по их управлению,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Высоковольтная линия электропередач 110 кВ от ПС 220/110 кВ Пенза-1» до электроустановок ОАО «МН «Дружба», проходящей по территории города Пензы» (прилагается).

- Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы в течение 7 дней с даты выхода настоящего постановления опубликовать проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Высоковольтная линия электропередач 110 кВ от ПС 220/110 кВ Пенза-1» до электроустановок ОАО «МН «Дружба», проходящей по территории города Пензы» в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы, информационно-аналитический отдел администрации города Пензы.

Глава администрации города	Р.Б. Чернов

«Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Высоковольтная линия электропередач 110 кВ от ПС 220/110 кВ «Пенза-1» до электроустановок ОАО «МН Дружба», проходящей по территории города

Пензы»

(Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, схема расположения планировочной структуры, чертеж красных линий, положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения).

Количество листов: 17л.

Положение

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения на территории линейного объекта «Высоковольтная линия электропередач 110 кВ от ПС 220/110 кВ «Пенза-1» до электроустановок ОАО «МН «Дружба», проходящей по территории города Пензы»

Краткая характеристика природных условий района строительства

Место строительства высоковольтной линии электропередач - г. Пенза, относится ко II климатическому району, подрайону IIB климатического районирования РФ по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Площадка строительства магистральной теплотрассы находится в северной части города Пензы.

Зона влажности по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - нормальная.

Климатические характеристики района строительства приняты согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Район имеет следующие климатические характеристики:

температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 29 °С;

температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - минус 35°С;

абсолютная минимальная температура воздуха - минус 43 °С; абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 39 °С.

Нормативное давление ветра по II району согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» - 0,30 (30) кПа (кгс/м2).

Расчетное значение веса снегового покрова по III району согласно СНиП 2.01.07-85

«Нагрузки и воздействия» - 1,8 (180) кПа (кгс/м2).

В соответствии с общим сейсмическим районированием территории РФ ОСР-97 (СНиП II-7-81) район строительства отнесен к районам расчетно - сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 по картам С (1%) - 5 баллов.

В геологическом отношении участок работ расположен в 2 различных по инженерно-геологическим условиям областях. Первый из них расположен в пойме р.Сура, в строении которого широко распространены аллювиальные отложения, подстилаемые на глубинах от 10-11 м верхнемеловыми отложениями. Второй участок расположен северо-восточнее и восточнее поймы, в пределах надпойменной террасы, где идет постепенное уменьшение мощности аллювиальный отложений, до практически их полного исчезновения, и появления толщи нижнее - и верхнемеловых отложений.

Геологический разрез участка изучен до глубины 18,0 м и представлен комплексом разновозрастных отложений.

Характеристика линейного объекта

Участок проектируемого строительства расположен в северной части г. Пензы.

Проектируемая высоковольтная линия электропередач выходит из ПС 220 кВ «Пенза-1» и уходит строго на север. Через 150 метров трасса поворачивает на восток до сближения с действующей BJI 35 кВ и проходит параллельно BJ1 на север, пересекая коридор газопроводов и поворачивая на восток под прямым углом. Далее сближается с BJ1 35 кВ и идет параллельно ей до асфальтированной дорогой ведущей к п. Нефтяник. Здесь трасса делает поворот на северо-северо- восток и пересекает упомянутую дорогу. Затем трасса пересекает коридор нефтепровода и продуктопровода и делает поворот на восток, пересекает асфальтированную дорогу по улице Аустрина. Далее трасса проходит севернее коридора нефтепровода и идет параллельно ему. Через 400 метров кабельная трасса пересекает железнодорожные пути. После пересечения ж/д путей трасса проходит между очистными сооружениями и коридором продуктопровода. После очистных сооружений трасса вместе с коридором продуктопровода поворачивает на северо-восток и пересекает грунтовую дорогу соединяющую станцию СОД продуктопровода с дорогой на п. Ухтинка. Далее кабельная линия вслед за продуктопроводом поворачивает на восток и не доходя 190м до р. Сура переходит в воздушную линию. В месте перехода в воздушную линию трасса поворачивает на юго- восток пересекает р. Сура. Проходит 470 метров через лес. Пересекает грунтовую дорогу, ведущую от просеки вдоль нефтепровода, к п. Десятая Артель. Далее трасса пересекает луг и входит в лес.

Строительство кабельного участка КВЛ 110 кВ ПС «Пенза-1» - НПС «Пенза-1» выполняется путём прокладки двухцепной кабельной линии в земле. Длина трассы кабельного участка составляет 3,4 км.

Началом трассы проектируемого кабельного участка линии 110 кВ является ПС «Г1енза-1». Концом трассы проектируемого кабельного участка линии 110 кВ является переходный пункт на опорах воздушных линий 110 кВ.

В проекте применяются одножильные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110 кВ. Кабель с СПЭ-изоляцией напряжением 110 кВ состоит из круглой многопроволочной медной жилы, полупроводящего слоя по жиле, изоляции из сшитого полиэтилена, полупроводящего слоя по изоляции, полупроводящей ленты, экрана из медных проволок и медной ленты, полупроводящей ленты, оболочки из полиэтилена или ПВХ пластика.

Кабельные линии размещаются в лотках в одной траншее на глубине 1,5 м с расстоянием 1,5м по осям друг от друга. Ширина траншеи для двух кабельных линий (с учетом BOJIC) равно 3200 мм. Стенки траншеи укрепляются деревянными инвентарными съемными щитами. Кабели каждой линии 110 кВ располагаются по вершинам равностороннего треугольника, вплотную друг к другу на слой из ПГС толщиной 100 мм. Для защиты от механических повреждений кабели прокладываются в ж/б лотках и накрываются сверху ж/б плитой. После прокладки кабели в лотках засыпаются спецгрунтом.

Параллельно кабелям 110 кВ по стенке ж/б лотка на расстоянии 500 мм от крайней фазы кабелей прокладываются кабели BOJIC для связи между подстанциями.

При пересечении дорог и коммуникаций кабели 110 кВ прокладываются в полиэтиленовых трубах марки ПЭ 100SDR 13,6x160x11,8 техническая, ГОСТ 18559-01, кабели BOJTC прокладываются в полиэтиленовых трубах D=110мм марки ПЭ 100 SDR 13,6x90x8,1 техническая, ГОСТ 18559-01.

Начало участка BJI в месте перехода кабельной линии в воздушную на опоре ВЛ-110кВ. ВЛ-110кВ переходит через р. Сура и далее в границах Бессоновского р-на по землям с/х назначения и землям гослесфонда следует до ПС 110/6/6кВ при НПС Пенза-1.

Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Линейный объект частично затрагивает земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда. Линейный объект проходит в границах санитарно-защитных зон производственной, инженерной инфраструктур и др., зону железной дороги, шумовую зону и заходит в водоохранную зону.