# Приложение 16

к постановлению

администрации города Пензы

от  31.10.2018   № 2017/4

Приложение № 11

к муниципальной программе города Пензы

«Обеспечение управления муниципальной

собственностью  города Пензы на 2015 – 2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ПЕНЗЫ

| N п/п | Адрес и описание объекта |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| 1. | Теплотрасса от ж/д по ул. Рахманинова, 45 к зданию по ул. Рахманинова, 39а, протяженностью - 63 м. |
| 2. | Теплотрасса от элеваторного узла ж/д по ул. Мебельная, 13 до жилых домов по ул. Мебельная, протяженностью - 314 м. |
| 3. | Теплотрасса от ТК 1829/2 до здания по ул. М. Горького, 37, протяженностью - 45 м. |
| 4. | Тепловые сети ТК5-МКД по 1-му Окружному пр-ду, 8, протяженностью, 11,5 п. м., подземная. |
| 5. | Тепловые сети в районе жилых домов NN 2А, 2Б, 2В по проезду Баумана, протяженностью - 2741 м. |
| 6. | Тепловая сеть по ул. Богданова 92, ул. Калинина, 91 от ЦТП (ТЦ "Фортуна") до УТ4; диам. 108 мм - 165 м; диам. 89 мм - 165 м. |
| 7. | Тепловая сеть ГВС протяженностью 89 м п, 2 диам. 89,57 мм; сеть центрального отопления 89 м п, диам. 89 мм к жилому дому ул. Новый Кавказ, 8 |
| 8. | Тепловая сеть от котельной ул. Рябова, 30 до ул. Пушанина, 54 - теплотрасса отопления от УТ-1 (ТК-45) до жилого дома по ул. Пушанина, 54: - от УТ-1 (ТК-45) до УТ-2: подземная прокладка, протяженность - 193,51 п м, трубы стальные 2 диам. 250 мм; - от УТ-2 до т. 10: надземная прокладка, протяженность - 167,65 п м, трубы стальные 2 диам. 250 мм; - от т. 10 до УТ-3: надземная прокладка, протяженность - 93 п м, трубы стальные 2 диам. 150 мм; - от УТ-3 до УТ-4: подземная прокладка, протяженность - 19 п м, трубы стальные 2 диам. 150 мм; - от УТ-4 до УТ-5: надземная прокладка, протяженность - 187,4 п м, трубы стальные 2 диам. 150; - от УТ-5 до УТ-6; подземная прокладка, протяженность - 32 п м, трубы стальные 2 диам. 150 мм; - от УТ-6 до жилого дома по адресу: ул. Пушанина, 54: подземная прокладка, протяженность 173 п м, трубы стальные 2 диам. 100 мм. |
| 9. | Сеть теплоснабжения от жилого дома N 5 по ул. Саранская до ж/д N 12 по проезду Победы (труба стальная диам. 57 мм, протяженность 80 м). |
| 10. | Тепловые сети ТК5-МКД по 1-му Окружному пр-ду, 10, протяженностью 18 п. м., подземная. |
| 11. | Тепловые сети ТК6-МКД по 2-му Окружному пр-ду, 11, протяженностью 11 п. м., подземная. |
| 12. | Тепловые сети ТК7-МКД по 2-му Окружному пр-ду, 7, протяженностью 8 п. м., подземная. |
| 13. | Тепловые сети ТК8-МКД по 2-му Окружному пр-ду, 5, протяженностью 8 п. м., подземная. |
| 14. | Тепловые сети ТК9-МКД по 1-му Окружному пр-ду, 1, протяженностью 14 п. м., подземная. |
| 15. | Тепловые сети ТК9-МКД по 1-му Окружному пр-ду, 16, протяженностью 10 п. м., подземная. |
| 16. | Тепловая сеть год постройки 1962, от ЦТП 143 до ТК2 ул. Красносельская Трубопроводы отопления и ГВС, проложенные подземным способом; L - 4,5 м (2Д133/108/89 мм), L = 17,5 м (2Д133/76/57 мм), L = 56 м (2Д133/89/89 мм) |
| 17. | Тепловая сеть год постройки 1995. От УТ-11 к жилым домам NN 150, 152, 152а по пр. Строителей Трубопроводы отопления и ГВС, проложенные подземным способом; протяженность теплотрассы: 1) от ТК-347/12 до ТК-347/14 - 172 м (3Д133/89 мм), 2) от ТК-347/14 до жилого дома N 150 по пр. Строителей - 24 м (3Д89/76 мм), 3) от ТК-347/14 до ТК-347/15 - 40 м (3Д108/89 мм), 4) от ТК-347/15 до жилого дома N 152 по пр. Строителей - 27,5 м (3Д89/57 мм, 5) от ТК-347/15 до ТК-347/16 - 58,5 м (2Д89/108/89 мм), - 6) от ТК-347/16 до жилого дома N 152 по пр. Строителей - 29 м (2Д76/89/57 мм), 7) от ТК-347/16 к жилому дому N 152а по пр. Строителей - 7,5 м (3Д89/76 мм) и 11,7 м (3Д76/57 мм). |
| 18. | Тепловые сети Т1-МКД по 1-му Окружному пр-ду, протяженностью 15 п. м., подземная. |
| 19. | Тепловые сети ТК10-МКД по 1-му Окружному пр-ду, 2, протяженностью 10 п. м., подземная. |
| 20 | Тепловые сети ТК1124 по ул. Литейной к ГБУЗ Клиническая больница, протяженностью - 486 м. |
| 21. | Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-27 до стены МКД по ул. Терновского, 170, протяженностью 41 п. м, диаметром 108, 108, 57, год постройки 1999. |
| 22. | т/трасса год постройки 1971, ул. Дзержинского, 15а Трубопроводы отопления и ГВС, проложенные подземным способом, L = 10 м (2Д76/57 мм) |
| 23. | Тепловая сеть ул. Физкультурная, 7 Теплотрасса от ТК 1131 до отмостки здания филиала N 2 МБДОУ 139 г. Пензы: труба стальная электросварная диам. 50 мм, протяженность - 51 м. |
| 24. | Тепловая сеть от котельной по адресу: г. Пенза, ул. Окружная, 115б до многоквартирных домов N 117, 117А, 119 по ул. Окружная, протяженностью - 805 м. |
| 25. | Тепловые сети от ТК-45 до УТ-60 по ул. Пушанина, протяженность 193,5 п. м., диаметром 273, год постройки 2011. |