# Приложение 19

к постановлению

администрации города Пензы

от  31.10.2018   № 2017/4

Приложение № 14

к муниципальной программе города Пензы

«Обеспечение управления муниципальной

собственностью  города Пензы на 2015 – 2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

| N п/п | Наименование сети | Протяженность, п. м. | Диаметр | Материал | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Водопровод от НС III подъема на ул. Лермонтова до камеры ОАО "Молком" | 2033 708 | 700 500 | Сталь Сталь | 1982 |
| 2. | Водопровод от точки врезки в водопровод Д = 500 мм до камеры в районе пересечения ул. Окружная - 1-й проезд Окружной | 537 | 300 | Чугун | 1993 |
| 3. | Водопровод к жилым домам N 117, 117 "А" по ул. Окружной | 140 | 100 | Сталь | 2009 |
| 4. | Водопроводные ввода N 119 и 119 "А" по ул. Окружной | 5,5 x 2 | 100 | Сталь | 2009 |
| 5. | Водопровод по ул. Кордон-95 от точки врезки в трубопровод Д = 500 мм. | 945 | 150 | Сталь | 1990 |
| 6. | Водопровод от 4-ого пр, Кошевого до дома N 13 по 2-ой ул. Кошевого | 550 | 100 | Сталь | 1971 |
| 7. | Водопровод от ул. Стадионная до дома N 4 по ул. Лесной порядок | 118 | 50 | Сталь | 1963 |
| 8. | Водопровод по ул. Кошевого от дома N 26 до дома N 1 | 220 | 100 | Сталь | 1995 |
| 9. | Водопровод от ул. Ново-Нейтральная по ул. Кошевого, ул. Седова до дома N 1 по ул. Седова | 200 | 100 | Полиэт. | 1994 |
| 10. | Водопровод по ул. Бумажников до дома N 1 от точки врезки в водопровод Д = 500 мм. | 400 | 100 | Сталь | 1993 |
| 11. | Водопровод кольцевой от дома N 30 до дома N 62 по ул. Лядова | 760 | 400 | Сталь | 1992 |
| 12. | Водопровод от точки врезки в водопровод Д = 300 мм на ул. Красная до ДТП на ул. Красная 102 (горбольница N 3) | 202 | 2 x 100 | Сталь | 1992 |
| 13. | Водопровод от точки врезки в водопровод Д = 400 мм до здания по адресу ул. Пушкина 167 "Б" | 190 | 100 | Чугун | 1992 |
| 14. | Водопровод от точки врезки в водопровод Д = 200 мм на ул. Суворова до здания по ул. Некрасова 24 | 68 | 100 | Чугун | 1994 |
| 15. | Водопроводная сеть от ЦТП-134 до жилого дома N 41б по ул. Коммунистическая | 54 | 2 диам. 160 | полиэтилен | 2008 |
| 16. | Ул. Кутузова от жилого дома N 1 до жилого дома N 29 | 385 | 100 | Чугун | 1973 |
| 17. | ул. Среднекутузовская, от ул. Оранжерейная до жилого дома N 10, от Березовского переулка до жилого дома N 56 | 483 | 100 100 | Чугун Чугун | 1958 |
| 18. | Пр. 2-й Вишневый от дома N 1 до ул. Овражная | 36 | 50 | Сталь | 1970 |
| 19. | Ул. Овражная от жилого дома N 1 до жилого дома N 39 | 395 | 50 | Чугун | 1970 |
| 20. | Ул. Бухарская от жилого дома N 1 до жилого дома N 26 | 100 | 150 | Сталь Эмаль | 2000 |
| 21. | Водопровод от камеры ВК-11 до ВК-10 в четвертом мкр. Арбеково 3 очередь строительства. | 756 | 500 | Чугун |  |
| 22. | Сети канализации по ул. Орловская, 3-й проезд Орловский, ул. Харьковская, с 1-го по 5-ый проезды Волгоградский, 1-ый проезд Харьковский, ул. Аксакова, ул. Волгоградская. | 3447 | 200 | асбестоцемент |  |
| 23. | Водопровод от городских сетей водоснабжения до здания N 29/2 по ул. Ленина | 126 | 63 | полиэтилен | 2011 |
| 24. | Сети водоснабжения по ул. Богданова, 92 | 205,2 | 159 | сталь |  |
| 25. | Сети водоснабжения в районе ул. Горная, 3а (от ул. Мира до ул. Горная, 3А) | 379 | 200 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 26. | Сети водоотведения в районе ул. Горная, 3а | 90 | 300 | - | - |
| 27. | Сети водоотведения от жилых домов N 2, 8 по ул. Дружбы до КК по ул. Чаадаева, 119 | 114 | 100 | Сведения отсутствуют | 2008 |
| 28. | Сети канализации по ул. Фадеева. (Диаметром 900 мм по ул. Серпуховская, Придорожная, Фадеева, пр. Победы врезка на ул. Кирпичная. Кожух стальной Д = 1200 мм). | 1753 | 900 | сталь |  |
| 29. | Сети водоснабжения от жилого дома N 2Б по ул. Вологодская до дома N 39 ул. Вологодская. | 398 | 100 |  |  |
| 30. | Сети водоснабжения от отмостки здания на месте водопроводного ввода здания МБУ "Центр хореографического искусства г. Пензы" по адресу: г. Пенза, ул. Леонова, 1а до колодца 166,7/164,2 | 171 | 100 | сталь | 1952 |
| 31. | Сети водоотведения от колодца на месте присоединения канализационных выпусков к наружной канализации здания МБУ "Центр хореографического искусства г. Пензы" по адресу: г. Пенза, ул. Леонова, 1а до колодца 165,87. | 328 | 100 | сталь | данные отсутствуют |
| 32. | Сети водоснабжения до жилого дома N 47 по ул. Антонова | 458 | 100 150 160 | полиэтилен | 2007 |
| 33. | Сети водоснабжения по ул. Свободы, 18б от ул. Чернышевского по ул. 1-й Порядок до дома N 18б по ул. Свободы. | 360 | 100 57 | сталь | данные отсутствуют |
| 34. | Сети водоснабжения до жилого дома N 19 по ул. Минская | 77 | 100 200 | полиэтилен | 2012 |
| 35. | Сети водоснабжения до жилого дома N 45 по ул. Антонова | 344 | 100 | полиэтилен | 2004 |
| 36 | Сети водоснабжения от ул. Измайлова до дома N 40. | 152 | 100 | сталь | - |
| 37. | Сети водоснабжения до жилого дома N 152 по ул. Ивановская | 30 | 100 | полиэтилен | 2013 |
| 38. | Сети водоснабжения до жилого дома N 54 по ул. Антонова | 21 | 100 150 | сталь | 2010 |
| 39. | Сети водоснабжения по ул. Согласие | 771 | 57 | сталь | - |
| 40. | Сети водоснабжения по ул. Розы Люксембург | 456 | 57 | сталь | - |
| 41. | Сети водоснабжения по ул. Каменская | 437 | 57 | сталь | - |
| 42. | Сети водоснабжения по 1, 2, 3-му Каменскому проезду. | 531 | 57 | сталь | - |
| 43. | Сети водоснабжения, расположенных по 1, 2 и 3 Фестивальному проезду ("воздушка"). | 721 | 50 | - | 1980 |