Главе администрации Ленинского района г. Пензы

Москвитиной Н.Б.

ул. Пушкина, 29, г.Пенза

В порядке межведомственного взаимодействия направляю Вам информационные материалы для размещения официальном сайте администрации Ленинского района г.Пензы: www.penza-gorod.ru.

Прокуратурой Ленинского района г. Пензы проведена проверка исполнения МКП «Теплоснабжение г. Пензы»Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила), в ходе которой установлены нарушения указанного законодательства.

Так, в нарушение установленных Правил не выполнены чистка и окраска трубопроводов, ремонт тепловой изоляции оборудования, при весеннем осмотре не уточнены объемы работ по текущему ремонту зданий ЦТП, выполняемому в летний период, и объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года и в перспективный план ремонтных работ (на 3-5 лет),частично не защищены стойким антикоррозионным покрытием, частично не оборудованы тепловой изоляцией, нарушена тепловая изоляция трубопроводов ГВС пластичных водоподогревателей.

В связи с выявленными нарушениями прокурором Ленинского района г. Пензы директору МКП «Теплоснабжение г. Пензы» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

За допущенные нарушения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Кроме того, в отношении юридического лица вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном 9.11 КоАП РФ.

Постановлением Ростехнадзора по Пензенской области 16.08.2019 МКП «Теплоснабжение г. Пензы»признано виновным в административном правонарушении, предусмотренном 9.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб.

Прокурор района

старший советник юстиции Т.Х. Мустафин

Лукьянова В.Н., тел.32-97-40