Результаты лабораторных исследований на соответствие требованиям ГОСТов проб воды, отобранных из водоёмов на территории города Пензы специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», 21.05.2020

| № п/п | Место отбора проб воды | Определяемые показатели | Ед. измер. | Результаты исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | водоём около КБ № 6 (северная сторона ул. Стасова) | марганец | мг/л | 0,16 | не более 0,1 |
|  |  | термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 180 | не более 100 |
| 2. | водоём около КБ № 6 (южная сторона ул. Лядова) | марганец | мг/л | 0,18 | не более 0,1 |
|  |  | железо | мг/л | 0,43 | не более 0,3 |
|  |  | общие колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 540 | не более 500 |
|  |  | термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 540 | не более 100 |
| 3. | водоём в районе ул.Совхоз-техникум (ресторан «Засека») | Обнаружены жизнеспособные яйца гельминтов!!! |
| 4. | ГПЗ-24 | Вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» |
| 5. | Ахуны (ул. Сплавная) | железо | мг/л | 0,48 | не более 0,3 |
|  |  | марганец | мг/л | 0,26 | не более 0,1 |
| 6. | Светлая поляна (река Вядь) | термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 200 | не более 100 |
| 7. | р. Сура cо стороны ул. Павлушкина, 27 | железо | мг/л | 0,43 | не более 0,3 |
| 8. | Красный куст (Барковка) | Вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» |

Лабораторные исследования качества на обследованных зонах рекреации 
на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод» проведены специалистами ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пензенской области».