Меры пожарной безопасности при использовании газа

|  | Пожары, произошедшие по причине нарушения правил пожарной безопасности при использовании газа, приводят к уничтожению жилых домов и материальных ценностей, к травмам и гибели людей. Основная причина этих пожаров – утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит. |
| --- | --- |

Самое главное - газовая установка должна быть исправна. Ремонтировать ее самим или доверять это дело незнающим посторонним лицам недопустимо. Ремонт и профилактика - дело специалиста.

Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте помещение. Природный газ способен образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электричество, входить в помещение с открытым огнем или с сигаретой – все это может вызвать взрыв газа. При утечке газа немедленно отключите газовые приборы, проветрите квартиру, обеспечив выход из помещения всех присутствующих.

ПОМНИТЕ:

Если вы почувствовали сильный запах газа необходимо:

Перекрыть кран, проветрить помещение. При этом ни в коем случае не зажигайте огонь, не включайте никаких электрических приборов во избежание образования искры или дуги. Вызовите аварийную службу.

Не устанавливайте на конфорки плиты посуду с широким дном.

Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, престарелых лиц и лиц в нетрезвом состоянии.

Не используйте газ и газовые приборы не по назначению. Не пользуйтесь газовыми плитами для отопления помещений. Не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье и волосы над пламенем горелок.

Не оставляйте на плите или близко от нее легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, тряпки и т.д.

Не вносите изменения в конструкцию газовых приборов. Не пользуйтесь помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

В случае пожара немедленно сообщить в пожарную охрану

по телефону «01» или «112», указав точный адрес.

Пожар легче предупредить, чем потушить!