## Лист1
Сведения по отключениям на объектах, обслуживаемых МКП "Теплоснабжение г.Пензы"
на 19.07.13г.
№ п/п | Наименование ЦТП или теплокамер | Вид неисправ- ности | Адрес отключенного объекта | Причина отключения | Организация ответственная за нарушение | Дата выхода из строя | Срок устранения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ленинский район
1 | ЦТП № 176 | ГВС | Т.Ц." Орленок" | ремонтные работы | Т.Ц."Орленок" | 30.05.13г. | до устранения
2 | т/к № 1305 | т/носитель | согласно т/ф № 134 от 02.07.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК - 6 | 18.06.13г. 20:00 | 19.07.13г. 20:00
3 | т/к № 1343 | ГВС | ж/д пр.Победы 20,22 | утечка на теплотрассе | МКП "Теплоснабжение" | 12.07.13г. 17:30 | 19.07.13г. 17:00
4 | ЦТП № 103 | ГВС | ж/д Суворова 158,160,164,166,168,170 | капитальный ремонт теплотрассы | ООО "Магнат" | 15.07.13г. 08:00 | 19.07.13г. 17:00
5 | ЦТП № 135 | ГВС | ж/д Суворова 169 | ремонт теплотрассы | ООО "Магнат" | 15.07.13г. 08:00 | 19.07.13г. 17:00
Железнодорожный район
1 | т/к № 1382/5 | т/носитель | согласно т/ф № 123 от 04.07.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК - 6 | 04.07.13г. 08:00 | 31.07.13г. 20:00
2 | ЦТП "МСЧ-2" | т/носитель | согл. т/ф № 144 от 17.07.13г. | утечка на тепломагистрали | ТГК -6 | 17.07.13г. 10:00 | 24.07.13г. 20:00
3 | ЦТП № 112 | ГВС | ж/д Ухтомского 59 | утечка на теплотрассе | ТСЖ "Астра" | 16.07.13г. 16:00 | до устранения
Первомайский район
1 | ЦТП "Газетный корпус" | ГВС | Газетный корпус | ремонтные работы | Газетный корпус | 13.05.13г. 14:00 | до устранения
2 | т/к № 2110 (вправо) | ГВС | ж/д Калинина 100; Металлистов 2 | капитальный ремонт теплотрассы | ООО "Атлант" | 26.05.13г. 08:00 | 02.08 13г. 17:00
3 | т/к № 2110(влево) | т/носитель | ж/д Калинина 97,97б; Краснова 32,36 | капитальный ремонт теплотрассы | ООО "Атлант" | 17.06.13г. 11:40 | 02.08 13г. 17:00
4 | т/к № 2106(вправо) | ГВС | ж/д Калинина 108,108а,110,110а | капитальный ремонт теплотрассы | ООО "Атлант" | 04.07.13г. 09:00 | 19.07.13г. 17:00
5 | Котельная "Тепличная" | ГВС | согл. т/ф от 03.07.13г. | ремонтные работы | СКМ "Энергосервис" | 15.07.13г. 07:00 | 29.07.13г. 17:00
6 | ТЭЦ № 2 | т/носитель | согл. т/ф № 133 от 10.07.13г. | ремонт теплофикационного оборудования | ТГК - 6 | 15.07.13г. 08:00 | 24.07.13г. 24:00
Октябрьский район
1 | т/к № 1133,1135 | т/носитель | согласно т/ф № 151 от 19.07.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК-6 | 12.06.13г. 06:30 | 27.07.13г. 20:00
2 | т/к № 1148 | т/носитель | согласно т/ф № 151 от 19.07.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК-6 | 18.06.13г. 20:00 | 27.07.13г. 20:00
3 | т/к № 1126 | т/носитель | согласно т/ф № 151 от 19.07.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК-6 | 12.07.13г. 12:00 | 27.07.13г. 17:00
4 | ЦТП № 305 | ГВС | ж/д Ладожская 35,43; д/с №129; шк.№13 | утечка на территории школы №13 | МКП "Теплоснабжение" | 12.07.13г. 10:20 | 23.07.13г. 17:00
5 | ЦТП № 140 | т/носитель | согласно т/ф № 144 от 17.07.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК-6 | 15.07.13г. 23:00 | 24.07.13г. 17:00
6 | ЦТП № 139 | ГВС | ж/д Сумская 2,3,7,9,11,32; 3-й пр.Можайского 13; Можайского 12; шк.№71; д/с №141 | утечка на теплотрассе | МКП "Теплоснабжение" | 16.07.13г. 18:20 | 22.07.13г. 17:00
7 | ЦТП № 332 | ГВС | ж/д Тернопольская 7(1-2под) | утечка на т/трассе | ЖСК "Железнодорожник" | 18.07.13г. 09:35 | до устранения.