## Лист1
Сведения по отключениям на объектах, обслуживаемых МКП "Теплоснабжение г.Пензы"
на 30.08.13г.
№ п/п | Наименование ЦТП или теплокамер | Вид неисправ- ности | Адрес отключенного объекта | Причина отключения | Организация ответственная за нарушение | Дата выхода из строя | Срок устранения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ленинский район
1 | ЦТП № 110 | ГВС | ФОК | утечка на теплотрассе | МКП "Теплоснабжение" | 25.07.13г. 12:10 | 06.09.13г. 17:00
2 | ЦТП № 136 | т/носитель | согласно т/ф № 200 от 19.08.13г. | ремонтные работы | ТГК-6 | 19.08.13г. 22:00 | 06.09.13г. 20:00
3 | ЦТП № 135,137 | т/носитель | по т/ф № 210 от 28.08.13г. | ремонтные работы | ТГК-6 | 28.08.13г. 11:40 | 30.08.13г. 20:00
Железнодорожный район
1 | т/к № 1382/5 | т/носитель | согласно т/ф № 200 от 23.08.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК - 6 | 04.07.13г. 08:00 | 06.09.13г. 20:00
2 | ЦТП "МСЧ-2" | т/носитель | согласно т/ф № 144 от 17.07.13г. | утечка на тепломагистрали | ТГК - 6 | 17.07.13г. 10:00 | до устранения
3 | ЦТП № 165 | ГВС | Железнодорожная больница | замена запорной арматуры | Железнодорожная больница | 20.08.13г. 10:30 | до устранения
4 | ЦТП № 146 | ГВС | Школа № 66 | утечка на теплотрассе | МКП "Теплоснабжение" | 26.08.13г. 13:40 | 31.08.13г. 17:00
5 | Жил.городок ТЭЦ - 1 | т/носитель | ж/д Каракозова 71,73,75 | определение утечки ( по сообщению д/д ТГК- 6) | ТГК - 6 | 26.08.13г. 17:20 | 06.09.13г. 20:00
Первомайский район
1 | ЦТП "Газетный корпус" | ГВС | Газетный корпус | ремонтные работы | Газетный корпус | 13.05.13г. 14:00 | до устранения
2 | т/к № 2106 (вправо) | ГВС | ж/д Калинина 110,110а | капитальный ремонт теплотрассы | ООО "Атлант" | 04.07.13г. 09:00 | 30.08.13г. 17:00
3 | ЦТП № 227 | т/носитель | согласно т/ф № 160 от 31.07.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК - 6 | 15.07.13г. 08:00 | до устранения
4 | ЦТП № 215 | ГВС | адм.зд-е Маркина 4/7, 9 (ООО "Адмирал") | утечка на теплотрассе | МКП "Теплоснабжение" | 27.07.13г. 08:00 | 31.08.13г. 17:00
5 | ЦТП № 213 | ГВС | ж/д Ватутина 2а | определение утечки | ТСЖ "Фаворит", МКП "Теплоснабжение" | 27.08.13г. 22:30 | до устранения
6 | т/к № 2113 | т/носитель | ж/д Калинина 80; Гоголя 81,85; Кр.Горка 26(в/ч 49695-с ИВП); я/с №52-фил.№3 | утечка на теплотрассе | МКП "Теплоснабжение" | 29.08.13г. 22:00 | 31.08.13г. 17:00
Октябрьский район
1 | т/к № 1148 | т/носитель | согласно т/ф № 102 от 14.06.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК-6 | 18.06.13г. 20:00 | 06.09.13г. 20:00
2 | ЦТП № 139 | ГВС | ж/д 3-й пр.Можайского 13 | утечка на теплотрассе | ТСЖ "Север" | 31.07.13г. 18:20 | до устранения.
3 | ЦТП № 337,338, 339,346,347,348 | т/носитель | согласно т/ф № 207 от 27.08.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК-6 | 13.08.13г. 22:00 | 30.08.13г 22:00
4 | ЦТП№ 341 | ГВС | маг." Околица" Лядова 2 | утечка на теплотрассе | МКП "Теплоснабжение" | 29.08.13г. 18:40 | 05.09.13г. 17:00