## Лист1
Сведения по отключениям на объектах, обслуживаемых МКП "Теплоснабжение г.Пензы"
на 16.09.2013г.
№ п/п | Наименование ЦТП или теплокамер | Вид неисправ- ности | Адрес отключенного объекта | Причина отключения | Организация ответственная за нарушение | Дата выхода из строя | Срок устранения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ленинский район
1 | ЦТП № 110 | ГВС | ФОК | утечка на теплотрассе | МКП "Теплоснабжение" | 25.07.13г. 12:10 | 20.09.13г. 17:00
2 | ЦТП № 176 | ГВС | ж/д Московская 17а, Т.Ц. "Орленок" | утечка на теплотрассе | Т.Ц. " Орленок" | 02.09.13г. 13:00 | до устранения
3 | ЦТП № 101 | ГВС | д/с № 110 | утечка на теплотрассе | МКП "Теплоснабжение" | 09.09.13г. 17:20 | 20.09.13г. 17:00
4 | ЦТП № 126 | ГВС | д/с № 145; шк.№ 11 | утечка на транзитном тр-де 8-е Марта,25 | МКП "Теплоснабжение" | 12.09.13г. 10:40 | 16.09.13г. 17:00
5 | ЦТП № 133 | т/носитель | согласно т/ф № 244 от 16.09.13г. | ремонтные работы | ТГК - 6 | 16.09.13г. 11:35 | 18.09.13г. 20:00
Железнодорожный район
1 | т/к № 1382/5 | т/носитель | согласно т/ф № 227 от 23.08.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК - 6 | 04.07.13г. 08:00 | 21.09.13г. 20:00
2 | ЦТП "МСЧ-2" | т/носитель | согласно т/ф № 144 от 17.07.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК - 6 | 17.07.13г. 10:00 | до устранения
3 | ЦТП № 165 | ГВС | Железнодорожная больница | замена запорной арматуры | Железнодорожная больница | 20.08.13г. 10:30 | до устранения
4 | ЦТП № 141,142,143,144, 145,146,147,148 | т/носитель | согласно т/ф № 228 от 06.09.13г. | ремонтные работы | ТГК - 6 | 09.09.13г. 09:45 | 30.09.13г. 24:00
Первомайский район
1 | ЦТП "Газетный корпус" | ГВС | Газетный корпус | ремонтные работы | Газетный корпус | 13.05.13г. 14:00 | до устранения
2 | ЦТП № 227 | т/носитель | согласно т/ф № 160 от 31.07.13г. | ремонт тепломагистрали | ТГК - 6 | 15.07.13г. 08:00 | до устранения
3 | ЦТП № 223 | ГВС | ж/д Красная 33а ( ИВП) | утечка на теплотрассе | МКП "Теплоснабжение" | 03.09.13г. 09:30 | 18.09.13г. 17:00
4 | т/к № 2222 18/0 | т/носитель | Туб.госпиталь. | врезка теплотрассы к ж/д по ул. Тамбовской | ОАО "Пензастрой" | 04.09.13г. 11:50 | 23.09.13г. 17:00
Октябрьский район
1 | т/к № 1148 | т/носитель | ж/д пр.Победы 80,82,школа № 9; Автодорожный, Технологический колледж. | капитальный ремонт | ООО "Магнат" | 03.09.13г. 06:30 | 27.09.13г. 17:00
2 | т/к №1133 | т/носитель | ж/д Беляева 41 | повреждение тр-да сетевой воды воздушной прокладки мусоровозом | УБО | 12.09.13г. 12:30 | 20.09.13г. 17:00
3 | ЦТП № 138,139 | т/носитель | по тел.№ 244 от 16.09.13г. | устранение повреждения | ТГК - 6 | 16.09.13г. 10:30 | 18.09.13г. 20:00
4 | ЦТП № 306 1 зал | ГВС | ж/д Пр.Победы 77а; Ульяновская 2,4,8,10,12,14, 16; Минская 3,5,7,9,11,13 д/с №122; | утечка на теплотрассе пр. Победы 77а | МКП "Теплоснабжение" | 16.09.13г. 09:00 | 19.09.13г. 17:00
1 | ЦТП № 327 | ГВС | ж/д пр.Строителей 2а,4,6 ,8,10; Онежская 17,19 д/с №141. | промывка водоподогревателей | МКП "Теплоснабжение" | 09:00 | 11-40
2 | ЦТП № 332,333 | т/носитель | по тел.№ 244 от 16.09.2013г. | снятие проглушек | ТГК - 6 | 11:20 - 17:00
3 | ЦТП № 308 1 зал | ГВС | ж/д Рахманинова 11,13,15,17,17а; пр.Победы 126, 128,130,132; д/с №121; | утечка теплотрассы Рахманинова 15 | МКП "Теплоснабжение" | 09:00 - 17:00
4 | ЦТП № 323 | ГВС | ж/д - 5ый Виноградный пр.3,8,16,22; пр.Строителей 11 | замена задвижки в тех.подполье 5ый Виноградный пр.дом 16 | ТСЖ "Комфорт" | 11:20 - 16:00
5 | ЦТП № 317 | т/носитель | ж/д Собинова 5,7; Дом Ветеранов; СПТУ № 2; Институт усоверш.врачей; Общежитие института; Дет. приемник; | снятие проглушек | МКП "Теплоснабжение" | 13:00 - 15:00